- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | От 17.10.2018 № 1032-п |
| --- | --- |
| О внесении изменений в «Схему водоснабжения и водоотведения г.Усть-Кут Иркутской области на период с 2014 года до 2029 года». |  |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. ст. 6, 39, 44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На основании акта технического обследования сетей водопровода ООО «УК Водоканал-Сервис» в городе Усть-Куте от 01.10.2018, внести в «Схему водоснабжения и водоотведения г.Усть-Кут Иркутской области на период с 2014 года до 2029 года», следующие изменения:

1.1. Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения», пункт 4.1. «Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации систем водоснабжения для обеспечения перспективной подачи в сутки  максимального водопотребления», добавить таблицу:

4.1.3. «Перечень участков сетей водопровода, подлежащих реконструкции»

| № п/п | Наименование участка | Описание участка | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | от ТК-10 до ул.Декабристов | Труба D32-85м,d25-30м.d20-65м. отводы d32-8шт. d25-2шт. d20-16шт. | 1 151 826,00 |
| 2 | ул.40 лет Победы от ТК7А до ТК7А5 | Труба D32-175м. 625-50м.620-100м. отводы d32-6 шт.d25-6шт.d20-24шт. |  |
| 3 | ул. Первооткрывателей отТК2А доТК2А34 | Труба D57-110M.d32-145м.d25-7м. d20-45м.отводы d57-8шт.б32-4шт.d25-4шт.d20-12шт. |  |
| 4 | ул.Первооткрывателей от ТК2А6 доТК2А42 | Труба 032-12м.б20-30м.отводы.б20-10шт. |  |
| 5 | ул.Буровиков отТК6А1 доТК6А12 | Труба D25-45M.d20-20M.отводы.d25- 2шт.d20-4шт. |  |
| 6 | ул.Буровиков от ТК6А2 доТК6А23 | Труба D25-125M.d20-10M.отводы.25- 8шт.d20-6шт. |  |
| 7 | ул. Первопроходцев ТК2А4 до ТК2А52 | Труба D32-75M. D20-70м. отводы d32-4шт. d20-10шт. |  |
| 8 | ул. Мира 9 до ТК2 | Труба D57-300м.ф |  |
| 9 | ул. Мира 7 | Труба D76-240m. D57-40м. D20-40м. |  |
| 10 | Замена сетей по ул. Геофизиков 1-2, ул. Геофизиков 24 | Труба D57-250m. |  |
| 11 | ул. Полевая, Трудовая, Гоголя, Геофизиков, Ковпака, Герцена, Декабристов, пер.Цветочный | Труба D100 – 65м, D50 – 730м, Ду32 – 30м, D25 – 22,5м, D20 – 132,5м, D15 – 20м, общая протяжённость - 970 м. Задвижки D100 – 1 шт, D 50 – 3 шт, вентили D25 – 3 шт, D20 – 1 шт, D15 – 6 шт. |  |
| 12 | ул. Мира, Первооткрывателей, 40 лет Победы, Буровиков. | Труба D100 – 15м, D76 – 10м, D50 – 150м, D32 – 195м, D25 – 140м, D20 – 125м, D15 – 50м, общая протяжённость - 685м D 100 – 1 шт., задвижки D 50 – 2 шт., вентили Ду32 – 3 шт., вентили D25 – 2 шт, вентили D20 – 2 шт., D15 – 9 шт. |  |
| 13 | Участок от ТК17 в сторону домов по ул. Первомайская 55-67 | Труба D32-300м, отводы d32-10шт. | 885 873,10 |
| 14 | Участок на дома по ул. З.Космодемьянской, Первомайской | Труба D20-80м, отводы d20-20шт. |  |
| 15 | Участок х.в.с по ул. Щорса 69,69А | Труба D32-40м. D20-75м. |  |
| 16 | Участок по ул. Горького 24,26,30,32,34 с вводами. | Труба D57-260м. D20-110м. отводы d57-6шт. d20-13 шт. | 248 869,80 |
| 17 | Участок х.в.с от ТК02 до ж/д по ул. Луговая 3, Лесная 20,22 |  |  |
|  |  | Труба D20-190м. отводы d20-12шт. |  |
| 18 | Участки трубопровода от теплокамер на жилые дома, кроме ул. Снежная, 9 | Труба D25-480 м. D20-40м. | 259 091,6 |

2. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением  данного постановления оставляю за собой.

- И.о.главы администрации муниципального

образования  «город Усть-Кут»                                                                   Е.В.Кокшаров

| ПОДГОТОВИЛ: Директор муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) С.В. Никитин СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель главы администрации «____»____________2018г. Е.В. Кокшаров; А.В.Жданов. Управляющий делами администрации Д.А. Васильев «____»____________2018г.; Н.П. Моисеева. И.о. начальника правового управления администрации «____»____________2018г. Р.И. Шпильчак; А.И. Мохов. РАССЫЛКА: # Управление делами КУМИ УКМО (ГП) МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО(гп) Всего:; # 4экз. 1 1 6. |  |
| --- | --- |